Oznámenie vo veci stavby „V6717 Humenné - Snina - úprava vedenia“

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., Košice pripravuje realizáciu horeuvedenej stavby, ktorá nachádza v k.ú. obcí  Jasenov, Humenné, Hažín nad Cirochou, Kamenica nad Cirochou, Modra nad Cirochou, Dlhé nad Cirochou, Belá nad Cirochou (rekonštrukcia vedenia) a k.ú. obcí Vranov nad Topľou, Majerovce, Sedliská, Kladzany, Tovarianska Polianka, Tovarné, Hudcovce, Topoľovka, Brekov, Humenné, Jasenov (demontáž vedenia).

Predmetom tejto projektovej dokumentácie je rekonštrukcia VVN vedenia V6717 v úseku ES Humenné – ES Snina. V rámci rekonštrukcie sa plánuje výmena mrežových stožiarov, výmena vodičov a izolátorov a za nové. V úseku medzi mestom Vranov nad Topľou a Humenné sa vedenie zdemontuje. Trasa rekonštruovaného vedenia ostáva nezmenená.

Situačný výkres pripravovanej úpravy vedenia je zverejnený na webových stránkach obcí dotknutých stavbou.

Celá stavba bude realizovaná na náklady investora.

Predpokladaný termín realizácie stavby je rok 2026.

Vzhľadom na to, že Východoslovenská distribučná a.s. má záujem dodržiavať práva vlastníkov nehnuteľností, pristúpi k realizácii stavby až po oboznámení vlastníkov a užívateľov nehnuteľností so vstupom na nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté. Keďže v rámci predmetnej stavby je dotknutý väčší počet vlastníkov pozemkov, oznámenie sa vykoná verejnou vyhláškou.

Právne informácie: Toto Oznámenie je splnením oznamovacej povinnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy podľa ust. § 11 ods. 2 zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike a  o zmene niektorých zákonov. V prípade neumožnenia vstupu podľa tohto oznámenia, berie vlastník (užívateľ) nehnuteľnosti na vedomie právne dôsledky zodpovednosti za škodu spôsobenú haváriou, alebo poruchou elektro-energetického zariadenia, umiestneného na jeho nehnuteľnosti. Realizácia stavby podľa tohto oznámenia je výkonom oprávnení prevádzkovateľa distribučnej sústavy podľa ust. § 11 ods. 1 zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.

V Belej nad Cirochou, 22.5.2025

Mgr. Otília Ondová

Špecialista sieťový inžiniering

vyvesené dňa/pečiatka obce ..........................